关于邀请参加项目采购前综合论证的函

各相关供应商：

威海市立第三医院拟对编号LZ2021-17AG的消防设施改造工程项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。

拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。

- 一、论证的时间

- 2021年10月9日14:30，当日14:15至14:25签到

- 二、论证的地点

- 威海市立第三医院三楼西区第二会议室

- 三、论证的内容

- 医院消防设施改造工程项目，估算工程量见附件2《报价单》。

- 因考虑设施现有的大部分线路和广播系统具有继续使用价值，项目内容包括了对现有线路和广播系统进行测试，以按需更换。故，《报价单》中序号12～17管线类的数量为实有量的50%；序号18～19广播系统类的数量为实有量的10%。

- 四、论证的报名

拟参加的供应商应当于 2021年10月8日17:00前派员持公司《营业执照》复印件1份到医院招标办报名。

五、论证的目的与方式

- 通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供质量与服务标准、价格上限等依据。

- 论证参照竞争性蹉商的方式。现场谈判的顺序按照报名的先后顺序反向进行。

- 报价使用综合单价。最终结的算按照工程造价审计结果执行。

- 六、论证现场需要的资料

（一）供应商资质

1.《营业执照》复印件1份

2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份

（二）参与人员资质

附件1格式的《法人授权委托书》1份

（三）报价单

附件2格式的报价单4份

（四）服务与质量保障方案

自定义格式A4纸反正面打印的《服务方案与质量保障措施》4份

（五）供应商实力佐证材料

不超过3种的证书或者其他单页材料复印件各4份

（六）公司业绩

附件3格式的供应商《对外服务情况表》4份

罗列的顺序为威海区域在前，其他区域在后，罗列的数量不超过25家。

注意：以上（一）至（六）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖参与论证公司的红章，使用长尾夹（首选）或拉杆夹固定。

（七）其他资料

原则上不需提供其他资料，但如果供应商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料。

七、其他事项要求

- 医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。

八、联系人与联系方式

联系人：王博

电  话：0631-5960192

邮  箱：slsyzbb@163.com

附件：1.法人授权委托书

2.报价单

3.对外服务情况表

威海市立第三医院

2021年9月26日

附件1

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的综合论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

被授权人签字：

授权单位盖章：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件2

报价单

| 序 号 | 名称 | 单 位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警联动主机（含CRT等） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 输入输出模块 | 只 | 238 |  |  |  |  |
| 3 | 输入模块 | 只 | 52 |  |  |  |  |
| 4 | 隔离模块 | 只 | 45 |  |  |  |  |
| 5 | 端子箱 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 6 | 消防电话分机 | 部 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 感烟探测器 | 只 | 947 |  |  |  |  |
| 8 | 消火栓报警按钮 | 只 | 106 |  |  |  |  |
| 9 | 手动报警按钮 | 只 | 45 |  |  |  |  |
| 10 | 声光报警器 | 只 | 45 |  |  |  |  |
| 11 | 电子液位计 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 24V电源线NH-BV-2*2.5 | m | 850 |  |  |  |  |
| 13 | 电话线ZR-RVS-2*1.5 | m | 370 |  |  |  |  |
| 14 | 信号线ZR-RVS-2*1.5 | m | 2700 |  |  |  |  |
| 15 | 线缆WDZN-KYJY-5*1.5 | m | 2000 |  |  |  |  |
| 16 | 接线套管JDG20 | m | 3100 |  |  |  |  |
| 17 | 接线盒 | 个 | 550 |  |  |  |  |
| 18 | 吸顶扬声器 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 19 | 广播线ZR-RVS-2*1.5 | m | 180 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

（接下页）

报价单序号1报警联动主机的功能配置情况：

项目工期承诺和付款方式要求：

参与供应商盖章：

附件3

对外服务情况表

| 序 号 | 服务单位 | 服务年度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参与供应商盖章：