关于邀请参加项目采购前综合论证的函

各相关供应商：

威海市立第三医院拟对编号LZ2021-18ZW的零星修缮服务项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。

拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。

- 一、论证的时间

- 2021年10月15日14:00，当日13:45至13:55签到

- 二、论证的地点

- 威海市立第三医院三楼西区第二会议室

- 三、论证的内容

- 医院建筑物及附属设施一年期零星修缮服务，具体内容见附件2《报价单》。

- 四、论证的报名

拟参加的供应商应当于 2021年10月14日12:00前派员持公司《营业执照》复印件1份到医院招标办报名。

五、论证的目的与方式

- 通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供质量与服务标准、价格上限等依据。

- 论证参照竞争性蹉商的方式。现场谈判的顺序按照报名的先后顺序反向进行。

- 本函涉及的所有产品与材料应当使用市场主流品牌。《报价单（1）》的项目，使用医院2020年度采购量加权计算，以总价进行评判；《报价单（2）》和《报价单（3）》的项目，年度采购数量少或者采购金额小，以单价进行评判。

- 除单独标明外，《报价单》中的单价均为包括材料费、人工费等在内的综合单价。

- 本函罗列的医院2020年度采购量，仅为供应商确定报价方案使用，且只代表医院之前特定时间段内的采购状况，医院不对未来的实际采购量进行承诺。

- 六、论证现场需要的资料

（一）供应商资质

1.《营业执照》复印件1份

2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份

（二）参与人员资质

附件1格式的《法人授权委托书》1份

（三）报价单

附件2格式的报价单4份

（四）服务与质量保障方案

自定义格式A4纸反正面打印的《服务方案与质量保障措施》4份

（五）供应商实力佐证材料

不超过3种的证书或者其他单页材料复印件各4份

（六）公司业绩

附件3格式的供应商《对外服务情况表》4份

罗列的顺序为威海区域在前，其他区域在后，罗列的数量不超过25家。

注意：以上（一）至（六）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖参与论证公司的红章，使用长尾夹（首选）或拉杆夹固定。

（七）其他资料

原则上不需提供其他资料，但如果供应商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料。

七、其他事项要求

- 医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。

八、联系人与联系方式

联系人：王博

电  话：0631-5960192

邮  箱：slsyzbb@163.com

附件：1.法人授权委托书

2.报价单

3.对外服务情况表

威海市立第三医院

2021年10月8日

附件1

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的综合论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

被授权人签字：

授权单位盖章：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件2

报价单（1）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 主要材料品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75轻钢龙骨双面单层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | ㎡ | 120 |  |  |
| 2 | 75轻钢龙骨双面双层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | ㎡ | 80 |  |  |
| 3 | 腻子批刮二遍打磨 | 腻子二遍找平打磨 |  | ㎡ | 400 |  |  |
| 4 | 乳胶漆滚刷二遍 | 滚刷乳胶漆二遍 |  | ㎡ | 400 |  |  |
| 合计金额/合计目的为价格评判使用 |  |  |  |  |  |  |  |

参与供应商盖章：

报价单（2）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 主要材料品牌 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板单层吊顶 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 2 | 石膏板双层吊顶 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 3 | 300*300铝扣板吊顶 | 三角龙骨铝板饰面 |  | 平方米 |  |
| 4 | L型边条 | L形铝型材 |  | 米 |  |
| 5 | 3mm铝塑板吊顶 | 先龙骨安装再铺贴阻燃十二夹板打木架，最后铺贴铝塑板 |  | 平方米 |  |
| 6 | 600*600矿棉板吊顶 | 轻钢龙骨矿棉板饰面 |  | 平方米 |  |
| 7 | 75轻钢龙骨单面单层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 8 | 75轻钢龙骨单面双层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 9 | 龙骨内填充岩棉 | 岩棉填充 |  | 平方米 |  |
| 10 | 120mm厚机制砖砌筑墙 | 机制砖水泥砂浆砌筑 |  | 平方米 |  |
| 11 | 240mm厚机制砖砌筑墙 | 机制砖水泥砂浆砌筑 |  | 平方米 |  |
| 12 | 墙地面瓷砖铺贴 | 水泥砂浆人工铺贴 |  | 平方米 |  |
| 13 | 瓷砖，理石踢脚线粘贴 | 水泥砂浆人工粘贴 |  | 米 |  |
| 14 | 理石地面铺贴 | 水泥砂浆人工铺贴 |  | 平方米 |  |
| 15 | 过门石，窗台板安装 | 机械人工费 |  | 个 |  |
| 16 | 维修石膏板吊顶 | 龙骨安装之后石膏板固定，石膏嵌缝，小于3平方内。 |  | 项 |  |
| 17 | 维修矿棉板吊顶 | 龙骨调整安装铺矿棉板小于2平方内 |  | 项 |  |
| 18 | 维修墙，顶面腻子乳胶漆 | 先刮两遍腻子，两遍乳胶漆。小于10平方内。 |  | 项 |  |
| 19 | 铝塑板墙面维修 | 阻燃12夹板，铝塑板小于1平方 |  | 项 |  |
| 20 | 门窗套破损维修 | 按现场材质，铝塑板或不锈钢维修 |  | 项 |  |
| 21 | 维修塑胶地板 | 按现场材质，塑胶地板板维修小于1平方米 |  | 项 |  |
| 22 | 零星砌体 | 进行维修补齐，小于1平方米 |  | 项 |  |
| 23 | 零星抹灰 | 进行维修补齐，小于2平方米 |  | 项 |  |
| 24 | 维修室外地面 | 取出损坏理石方砖，补齐混凝土找平，垃圾运走，保持清洁大于10平方以上 |  | 平方 |  |
| 25 | 混凝土地面破挖 | 机械破碎人工清理 |  | 平方 |  |
| 26 | 室内SBC涤纶防水 | 涤纶卷材防水展开计算 |  | 平方米 |  |
| 27 | 屋面防水 | 清除表面理石，处理到防水楼板层，重新做防水两遍，一遍为金汤不漏防水材料，一遍为SBC防水材料，待防水硬化后，放水进行试验，试验不漏后进行回填，把理石回复原样。 |  | 平方米 |  |
| 28 | 室外SBS沥青防水 | 沥青油毡防水展开计算 |  | 平方米 |  |
| 29 | 注浆防水 | 楼顶注浆 |  | 点 |  |
| 30 | PVC阻燃穿管线 | 做到横平竖直，规范标准人工及辅料 |  | 米 |  |
| 31 | ZRBV2.5m ㎡铜芯线敷设 | 国标纯铜铜芯线穿线人工铺设 |  | 米 |  |
| 32 | ZRBV4㎡铜芯线敷设 | 国标纯铜铜芯线穿线人工铺设 |  | 米 |  |
| 33 | KBG20穿线管 | KBG穿线管人工铺设固定 |  | 米 |  |
| 34 | 20PP-R热水管 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 35 | 25PP-R热水管 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 36 | 32PP-R热水管 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 37 | 50PVC实壁排水 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 38 | 75PVC实壁排水 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 39 | 110PVC实壁排水 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 40 | 保温套PP-R20-32 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 41 | 保温PVC50-110 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 42 | 墙顶面腻子铲除 | 机械人工费 |  | 平方米 |  |
| 43 | 墙，地面瓷砖铲除 | 机械人工费，不含外运 |  | 平方米 |  |
| 44 | 砖混墙体拆除 | 机械人工费，不含外运 |  | 平方米 |  |
| 45 | 水钻钻孔 | 专用水钻钻孔50-180，混凝土加100元/个 |  | 个 |  |
| 46 | 铝合金商务门 | 定制铝合金商务门制作安装 |  | 平方米 |  |
| 47 | 55型断桥铝窗 | 定制铝合金窗制作安装 |  | 平方米 |  |
| 48 | 55型断桥铝平开门 | 定制铝合金平开门，不足2平米按2平米计算 |  | 樘 |  |
| 49 | 65型断桥铝窗 | 定制铝合金窗制作安装 |  | 平方米 |  |
| 50 | 金刚网纱窗 | 定制金刚网纱窗 |  | 个 |  |
| 51 | 76/25铝合金玻璃隔断 | 定制铝合金玻璃隔断制作安装 |  | 平方米 |  |
| 52 | 70B铝合金玻璃隔断 | 定制铝合金玻璃隔断制作安装 |  | 平方米 |  |
| 53 | 70B铝合金推拉窗 | 定制铝合金玻璃隔断制作安装 |  | 平方米 |  |
| 54 | 70B铝合金平开门 | 定制铝合金平开门制作安装 |  | 个 |  |
| 55 | 304不锈钢防盗网 | 定制不锈钢间距不超11.5cm |  | 平方米 |  |
| 56 | 脚手架 | 租赁架子，接头，轮子，每套每天计算，车费另计 |  | 付 |  |
| 57 | 架子管搭设 | 租赁架子管，机械人工搭设 |  | 平方米 |  |
| 58 | 防护网 | 租赁防护网人工搭设 |  | 平方米 |  |
| 59 | 临时围挡 | 临建围挡，导向等 |  | 米 |  |
| 60 | 云梯车 | 外租赁，按作业时间计算 |  | 小时 |  |
| 61 | 建筑垃圾清运 | 有多少先运出多少，做到不留存 |  | 车 |  |
| 62 | 人工费 | 人工费早8点-晚5点 |  | 日 |  |
| 63 | 电焊工 | 人工费早8点-晚5点 |  | 日 |  |
| 合计金额（元）/合计目的为参考使用 |  |  |  |  |  |

参与供应商盖章：

报价单（3）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 品牌或者主要材料品牌 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门锁 | 代购品牌 |  | 把 |  |
| 2 | 合页 | 代购品牌 |  | 付 |  |
| 3 | 门吸 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 4 | 三节抽屉滑轨 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 5 | 抽屉锁 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 6 | 拉手 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 7 | 插销 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 8 | 闭门器 | 定制防火闭门器 |  | 个 |  |
| 9 | 顺时器 | 定制防火顺时器 |  | 个 |  |
| 10 | 防火合页 | 专用防火合页 |  | 个 |  |
| 11 | 防火锁 | 专用防火锁 |  | 把 |  |
| 12 | 理石 | 天然进口大理石 |  | 平方米 |  |
| 13 | 24W300*600LED照明 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 14 | 24W600*600LED照明 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 15 | 300*300排风扇 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 16 | 24WLED吸顶灯 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 17 | 花洒 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 18 | 马桶 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 19 | 800*800抛光地砖 | 代购广东优等品瓷砖 |  | 平方米 |  |
| 20 | 300*600墙面瓷砖 | 代购广东优等品瓷砖 |  | 平方米 |  |
| 21 | 300*300地面瓷砖 | 代购广东优等品瓷砖 |  | 平方米 |  |
| 22 | PVC踢脚线 |  |  | 米 |  |
| 23 | 不锈钢踢脚线 | 定制304不锈钢加工 |  | 米 |  |
| 24 | 实木复合单边套 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 米 |  |
| 25 | 实木复合双边套 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 米 |  |
| 26 | 免漆实木复合木门 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 樘 |  |
| 27 | 免漆实木复合子母门 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 樘 |  |
| 28 | 免漆实木复合对开门 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 樘 |  |
| 29 | 烤漆实木复合木门 |  |  | 樘 |  |
| 30 | 烤漆实木复合木门子母门 |  |  | 樘 |  |
| 31 | 烤漆实木复合木门对开门 |  |  | 樘 |  |
| 32 | 钢质防火门 | 定制尺寸加工防火门 |  | 平方米 |  |
| 33 | 卫生间隔断 | 18mm厚环保颗粒板，不锈钢配件 |  | 蹲坑 |  |
| 34 | 卫生间隔断侧板 | 18mm厚环保颗粒板 |  | 平方米 |  |
| 35 | 工作台，矮柜 | 18mm厚环保颗粒板柜体，五金另算，延长米计算 |  | 米 |  |
| 36 | 导医台，导诊台 | 18mm厚环保颗粒板柜体，石英石台面，五金另算，延长米计算 |  | 米 |  |
| 37 | 铁货架 | 40*40镀锌铁框架，12mm厚多层板铺设，防锈处理，投影面积不足一米按一米计算。 |  | 米 |  |
| 38 | 304楼梯扶手 | 按国家标准 |  | 米 |  |
| 39 | 防火50cm厚岩棉板 | 定制防火岩棉板固定安装，不含钢架 |  | 平方米 |  |
| 40 | 防火75cm厚岩棉板 | 定制防火岩棉板固定安装，不含钢架 |  | 平方米 |  |
| 合计金额（元）/合计目的为参考使用 |  |  |  |  |  |

全部项目免费质保期和付款方式要求说明：

参与供应商盖章：

附件3

对外服务情况表

| 序 号 | 服务单位 | 服务年度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参与供应商盖章：