关于邀请参加项目采购前综合论证的函

各相关供应商：

- 威海市立第三医院拟对编号LZ2025-19AG的监控等安保设施配件供应与维修服务项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。

- 拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。

- 一、论证的时间

- 2025年6月5日14:30，当日14:15至14:25签到

- 二、论证的地点

- 威海市立第三医院三楼西区第二会议室

- 三、论证的内容

- 医院年度监控等安保设施配件供应与维修服务。

- 四、论证的报名

- 拟参加的供应商应当于 2025年6月3日17:00前派员持公司《营业执照》复印件和附件1《报名信息表》各1份到医院招标办报名。

- 五、论证的目的与方式

通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供标准和依据。

论证参照竞争性磋商方式，商谈的顺序按照报名的先后顺序反向进行。

除确有必要且经医院招标办同意外，供应商不可就本项目的全部或者部分提供超过一种方案要求医院进行选择。

《报价单》使用模拟采购量加权计算，以总价进行评判，实际采购将签订单价合同。模拟采购量仅为供应商确定报价方案使用，且只代表医院预估的采购状况，医院不对未来的实际采购量进行承诺。

- 六、论证现场需要的资料

- （一）供应商资质

- 1.《营业执照》复印件1份

- 2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份

- （二）参与人员资质

- 附件2格式的《法人授权委托书》1份

- （三）报价单

- 附件3格式的《报价单》3份

- （四）市场应用

- 附件4格式的《同类服务/产品应用情况表》3份（顺序为威海区域在前，其他区域在后）

- （五）服务方案（产品优势）与质量保障措施

- 自定义格式A4纸正反面打印的《服务方案（产品优势）与质量保障措施》3份

- （六）其他资料

- 原则上不需提供其他资料，但如果供应商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料

- 注意：以上（一）至（六）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖供应商的红章，使用长尾夹固定。

- 七、其他事项要求

- （一）医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。

- （二）供应商认为本函和本函所附各类具体要求有不合理或者不明确处，请在报名截止前与医院招标办联系沟通。

- （三）供应商报名结束后，医院将通过天眼查商业查询平台进行查询，发现供应商之间有出资、隶属、关联或者实际控制关系的，保留先报名供应商的参与资格，取消后报名供应商的参与资格并电话告知。

- 八、联系人与联系方式

- 联系人：刘丹丹

- 电  话：0631-5960192

- 邮  箱：slsyzbb@163.com

附件：1.报名信息表

2.法人授权委托书

3.报价单

4.同类服务/产品应用情况表

威海市立第三医院

2025年5月28日

附件1

报名信息表

项目编号：

项目名称：

以下为具体报名信息

| 报名日期 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 办公固话 |  |
| 电子信箱 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |

附件2

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

（授权单位在此处盖章）

被授权人签字：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件3

报价单

以下产品全部要求为国标，价格包含安装调试费用

| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌 | 型号 | 单位 | 模拟 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型监控摄像机 | 现系统使用海康威视DS-2CD234QCSW-DYL/400万臻全彩海螺型摄像机，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品 |  |  | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 防暴半球型监控摄像机 | 现系统使用海康威视DS-2CD3146FAZW-IS2.8/400万星光级POE音频防暴监控半球摄像机，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 筒型监控摄像机 | 现系统使用海康威视DS-2CD2T4QCSW-DYL/400万臻全彩筒型摄像机，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 23倍室内监控摄像机 | 现系统使用海康威视iDS-2PT7D20IX-DE(23X)(T5)/200万4寸23倍红外PTZ球形摄像机，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 20倍室内监控摄像机 | 现系统使用海康威视DS-2DE42XYZIW-ABC/VWS/200万4寸20倍红外球形摄像机，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 一键报警终端 | 现系统使用安家智AJ-LAN-4G报警终端，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品，且要求自带10年流量费用 |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 现系统使用海康威视DS-8664N-I16录像机，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 现系统使用希捷ST8000VX004/8T硬盘，要求报同品牌同型号产品或者与原系统完全匹配且性能优于原品牌同型号的产品 |  |  | 块 | 2 |  |  |
| 9 | POE交换机 | 24口POE供电+2口上联 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 16口POE供电+2口上联 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | POE交换机 | 8口POE供电+2口上联 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 12 | POE交换机 | 4口POE供电+2口上联 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 13 | 交换机 | 48口千兆交换机，4千兆SFP |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 交换机 | 8口千兆交换机 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 15 | 交换机 | 5口千兆交换机 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 16 | 网线 | 六类非屏蔽四对双绞线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 17 | 网线 | 超五类非屏蔽四对双绞线 |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 18 | 光缆 | 12芯 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 19 | 光缆 | 8芯 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 20 | 光缆 | 4芯/6芯 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 21 | 光纤尾纤 | 长度约3m,接口LC/SC/FC |  |  | 条 | 20 |  |  |
| 22 | 千兆光纤收发器 | 千兆单模单纤光纤收发器 |  |  | 对 | 2 |  |  |
| 23 | 电源线 | RVV2*2.5 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 24 | 开关电源 | 12V2.5A，室外防水 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 25 | 设备箱 | 201不锈钢，300*400*150 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 监控立杆 | 4m钢质变径监控立杆，最粗处φ114mm壁厚3mm，带专用支架、万向鸭嘴、避雷针、预埋件 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 光纤熔接费用 | 含熔接包 |  |  | 次 | 5 |  |  |
| 28 | 上门维修人工费用 | 维修时长不超过4h计0.5个工日，4h～8h计1个工日 |  |  | 工日 | 1 |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

对于报价的细化与追加说明（如有）：

供应商盖章：

附件4

同类服务/产品应用情况表

| 序号 | 同类服务/产品采购单位 | 采购年度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：